| № п.п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | Потери электрической энергии | млн. кВт∙ч | 3210,49 | 2893,32 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 10427,29 | 10 001,94 |
|  |  | % от отпуска в сеть | 6,11 | 5,52 |
| 2 | Расход на собственные нужды подстанций | млн. кВт∙ч | 107,46 | 101,35 |
|  |  | % от потерь электроэнергии | 16,66 | 20,80 |
| 3 | Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.: | млн. руб. без НДС | 655,99 | 610,19 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 17,96 | 17,27 |
| 3.1. | электрическая энергия | млн. кВт∙ч | 103,64 | 100,43 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 12,44 | 12,06 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 586,33 | 546,59 |
|  |  | млн. кВт∙ч/м2 | 0,001 | 0,001 |
| 3.2. | тепловая энергия (системы отопления зданий) | Гкал | 33380,20 | 32838,21 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 4,75 | 4,68 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 62,21 | 59,38 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,02 | 0,02 |
| 3.3. | газ природный (в том числе сжиженный) | тыс. м3 | 646,29 | 449,90 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 0,75 | 0,53 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 7,46 | 4,22 |
| 3.4. | иные виды ТЭР (уголь, мазут, дизельное топливо, керосин и т.д.) | тыс. м3 | - | - |
|  |  | тыс.л | - | - |
|  |  | тыс.т. | - | - |
|  |  | тыс. т.у.т. | - | - |
|  |  | млн. руб. без НДС | - | - |
| 4. | Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.: | млн. руб. без НДС | 4,90 | 5,82 |
|  |  | тыс. м3 | 134,23 | 119,71 |
| 4.1 | водоснабжение горячее | тыс. м3 | 0,1 | 0,95 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 0,03 | 0,03 |
| 4.2 | водоснабжение холодное | тыс. м3 | 134,13 | 118,76 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 4,87 | 5,79 |
| 4.3 | иные виды природных ресурсов | тыс. м3 | - | - |
|  |  | тыс.л | - | - |
|  |  | тыс.т. | - | - |
|  |  | млн. руб. без НДС | - | - |
| 5 | Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в т.ч.: | тыс.л. | 14848,23 | 14627,70 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 17,20 | 17,27 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 539,70 | 552,43 |
| 5.1. | бензин, в т.ч.: | тыс.л. | 9059,79 | 7664,75 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 10,25 | 8,68 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 329,32 | 298,90 |
|  |  | тыс.л/100 км | 0,19 | 0,9443 |
| 5.1.1. | автотранспортом | тыс.л. | 6087,16 | 5149,85 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 6,89 | 5,84 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 222,82 | 296,09 |
|  |  | тыс.л/100 км | 0,02 | 0,02 |
| 5.1.2. | спецтехникой | тыс.л | 85,09 | 71,99 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 0,10 | 0,08 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 3,14 | 2,81 |
|  |  | тыс.л/100 км | - | - |
|  |  | тыс.л/м.час | 0,01 | 0,01 |
| 5.2. | дизельное топливо, в т.ч.: | тыс.л. | 5788,45 | 6962,95 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 7,02 | 8,59 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 210,35 | 253,53 |
|  |  | тыс.л/100 км | 0,02 | 0,03 |
| 5.2.1. | автотранспортом | тыс.л. | 5788,45 | 6962,95 |
|  |  | тыс. т.у.т. | 7,02 | 8,46 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 210,35 | 253,53 |
|  |  | тыс.л/100 км | 0,02 | 0,03 |
| 5.2.2. | спецтехникой | тыс.л | - | - |
|  |  | тыс. т.у.т. | - | - |
|  |  | млн. руб. без НДС | - | - |
|  |  | тыс.л/100 км | - | - |
|  |  | тыс.л/м.час | - | - |
| 5.3. | Иные виды топлива для автотраспорта и спецтехники, всего, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | - | - |
|  |  | млн. руб. без НДС | - | - |
| 5.3.1 | газ природный (в т. ч. сжиженный) | тыс. л | - | - |
|  |  | тыс. т.у.т. | - | - |
|  |  | млн. руб. без НДС | - | - |
| 5.3.2 | электрическая энергия | млн. кВт·ч | - | - |
|  |  | тыс. т.у.т. | - | - |
|  |  | млн. руб. без НДС | - | - |
| 6. | Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов | % | 88% | 88% |
|  | объем используемых осветительных устройств, в т.ч. | шт. | 101003 | 101019 |
|  | с энергосберегающими лампами (без учета светодиодных) | шт. | 11191 | 11194 |
|  | с использованием светодиодов | шт. | 88834 | 89028 |