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	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2023

	
	
	
	План
	Факт

	1
	Потери электрической энергии
	млн. кВт∙ч
	3210,49
	2893,32

	
	
	млн. руб. без НДС
	10427,29
	10 001,94

	
	
	% от отпуска в сеть
	6,11
	5,52

	2
	Расход на собственные нужды подстанций
	млн. кВт∙ч
	107,46
	101,35

	
	
	% от потерь электроэнергии
	16,66
	20,80

	3
	Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:
	млн. руб. без НДС
	655,99
	610,19

	
	
	тыс. т.у.т.
	17,96
	17,27

	3.1.
	электрическая энергия
	млн. кВт∙ч
	103,64
	100,43

	
	
	тыс. т.у.т.
	12,44
	12,06

	
	
	млн. руб. без НДС
	586,33
	546,59

	
	
	млн. кВт∙ч/м2
	0,001
	0,001

	3.2.
	тепловая энергия (системы отопления зданий)
	Гкал
	33380,20
	32838,21

	
	
	тыс. т.у.т.
	4,75
	4,68

	
	
	млн. руб. без НДС
	62,21
	59,38

	
	
	Гкал/м3 
	0,02
	0,02

	3.3.
	газ природный (в том числе сжиженный)
	тыс. м3 
	646,29
	449,90

	
	
	тыс. т.у.т.
	0,75
	0,53

	
	
	млн. руб. без НДС
	7,46
	4,22

	3.4.
	иные виды ТЭР (уголь, мазут, дизельное топливо, керосин и т.д.)
	тыс. м3
	-
	-

	
	
	тыс.л
	-
	-

	
	
	тыс.т.
	-
	-

	
	
	тыс. т.у.т.
	-
	-

	
	
	млн. руб. без НДС
	-
	-

	4.
	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:
	млн. руб. без НДС
	4,90
	5,82

	
	
	тыс. м3
	134,23
	119,71

	4.1
	водоснабжение горячее
	тыс. м3
	0,1
	0,95

	
	
	млн. руб. без НДС
	0,03
	0,03

	4.2
	водоснабжение холодное
	тыс. м3
	134,13
	118,76

	
	
	млн. руб. без НДС
	4,87
	5,79

	4.3
	иные виды природных ресурсов
	тыс. м3
	-
	-

	
	
	тыс.л
	-
	-

	
	
	тыс.т.
	-
	-

	
	
	млн. руб. без НДС
	-
	-

	5
	Расход  моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в т.ч.:
	тыс.л.
	14848,23
	14627,70

	
	
	тыс. т.у.т.
	17,20
	17,27

	
	
	млн. руб. без НДС
	539,70
	552,43

	5.1.
	бензин, в т.ч.:
	тыс.л.
	9059,79
	7664,75

	 
	 
	тыс. т.у.т.
	10,25
	8,68

	 
	 
	млн. руб. без НДС
	329,32
	298,90

	 
	 
	тыс.л/100 км
	0,19
	0,9443

	5.1.1.
	автотранспортом
	тыс.л.
	6087,16
	5149,85

	 
	 
	тыс. т.у.т.
	6,89
	5,84

	 
	 
	млн. руб. без НДС
	222,82
	296,09

	 
	 
	тыс.л/100 км
	0,02
	0,02

	5.1.2.
	спецтехникой
	тыс.л
	85,09
	71,99

	 
	 
	тыс. т.у.т.
	0,10
	0,08

	 
	 
	млн. руб. без НДС
	3,14
	2,81

	 
	 
	тыс.л/100 км
	-
	-

	 
	 
	тыс.л/м.час
	0,01
	0,01

	5.2.
	дизельное топливо, в т.ч.:
	тыс.л.
	5788,45
	6962,95

	 
	 
	тыс. т.у.т.
	7,02
	8,59

	 
	 
	млн. руб. без НДС
	210,35
	253,53

	 
	 
	тыс.л/100 км
	0,02
	0,03

	5.2.1.
	автотранспортом
	тыс.л.
	5788,45
	6962,95

	 
	 
	тыс. т.у.т.
	7,02
	8,46

	 
	 
	млн. руб. без НДС
	210,35
	253,53

	 
	 
	тыс.л/100 км
	0,02
	0,03

	5.2.2.
	спецтехникой
	тыс.л
	-
	-

	 
	 
	тыс. т.у.т.
	-
	-

	 
	 
	млн. руб. без НДС
	-
	-

	 
	 
	тыс.л/100 км
	-
	-

	 
	 
	тыс.л/м.час
	-
	-

	5.3.
	Иные виды топлива для автотраспорта и спецтехники, всего, в т.ч.:
	тыс. т.у.т.
	-
	-

	
	
	млн. руб. без НДС
	-
	-

	 5.3.1
	газ природный (в т. ч. сжиженный)
	тыс. л
	-
	-

	
	
	тыс. т.у.т.
	-
	-

	
	
	млн. руб. без НДС
	-
	-

	 5.3.2
	электрическая энергия
	млн. кВт·ч 
	-
	-

	
	
	тыс. т.у.т.
	-
	-

	
	
	млн. руб. без НДС
	-
	-

	6.
	Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов
	%
	88%
	88%

	
	объем используемых осветительных устройств, в т.ч.
	шт.
	101003
	101019

	
	с энергосберегающими лампами 
(без учета светодиодных)
	шт.
	11191
	11194

	
	с использованием светодиодов
	шт.
	88834
	89028
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