
Приложение№1
к приказу
филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС»

от «_______» ___________ 2026 № ____________

Прейскурант дополнительных (нетарифных) услуг
филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети" для потребителей 

	№№
	Услуги[footnoteRef:1] [1:  Перечень услуг может быть уточнён (дополнен) по согласованию с профильным подразделением Исполнительного аппарата.
* Элементы сетей электросвязи - кабели электросвязи, ответвительные кабели, муфты, распределительные шкафы, прочее оборудование сетей электросвязи и иные элементы сетей электросвязи, размещаемые на опоре ВЛ электропередачи
] 

	Ед.изм.
	Цена, руб. 
с НДС 22% (с 01.07.2026г)


	
	
	
	

	1.
	Аренда и размещение
	
	

	1.1
	Аренда зданий, помещений, сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства
	
	Аренда зданий, помещений, сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства

	1.1.1
	Предоставление зданий, помещений, сооружений или их части в аренду
	кв. м.
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	1.1.2
	Предоставление мест в зданиях, помещениях, сооружениях для размещения имущества третьих лиц, в т.ч. оборудования связи и телекоммуникаций, банкоматов, вендинговых аппаратов и т.д.
	1 место (шт.)
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	1.1.3
	Предоставление мест на конструктивных элементах зданий, сооружений для размещения имущества третьих лиц, в т. ч. сооружений/оборудования связи
	1 место (шт.)
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	1.2
	Аренда объектов электросетевого хозяйства 
	
	

	1.2.1
	Предоставление объектов электросетевого хозяйства в аренду
	1 шт.
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	1.3
	Аренда земли
	
	

	1.3.1
	Предоставление земельных участков или их части в аренду
	кв. м.
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	1.3.2
	Предоставление места на земельном участке для размещения имущества третьих лиц, в т. ч. оборудования/сооружений связи и т.д.
	1 место (шт.)
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	1.4.
	Аренда транспортных средств
	
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	1.5
	Услуги по размещению оборудования на электросетевых объектах
	
	

	1.5.1
	Услуги предоставление доступа сторонним лицам к опорам ВЛ электропередачи, принадлежащих ПАО "Россети Волга", для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов*)
	
Цена (тариф) в месяц


	1.5.1.1
	- за размещение отдельной (каждой) волоконно-оптической линии связи/отдельного (каждого) элемента волоконно-оптической линии связи на опоре ВЛ электропередачи с 01.12.2025г
	

	
	 ВЛ 0,4 кВ 
	элемент ВОЛС/1опора
	48,25 руб./месяц
-

	
	 ВЛ 6-20 кВ
	
	59,76 руб./месяц
-

	
	 ВЛ 35 кВ
	
	84,86 руб./месяц


	
	 ВЛ 110-220 кВ 
	
	125,39 руб./месяц


	1.5.1.2
	 - за размещение отдельной (каждой) линии связи с медными (металлическими) жилами/отдельного (каждого) элемента линии связи с медными (металлическими) жилами на опоре ВЛ электропередачи 
	
элемент ВОЛС/1опора
	

15,16 руб./месяц

	1.5.2
	Услуги по размещению наружного освещения
	
	

	1.5.2.1
	  - предоставление мест креплений на опорах ВЛ электропередачи для размещения имущества третьих лиц в целях организации наружного освещения 
	1 место (шт.)
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	1.5.3
	Услуги по размещению на электросетевых объектах прочих конструкций и оборудования
	
	

	1.5.3.1
	  - предоставление мест креплений на опорах ВЛ электропередачи для размещения щита учёта потребителя и т.д.
	 1 место (шт.) 
	133,31 руб./месяц

	1.5.3.2
	- предоставление мест креплений на опорах ВЛ электропередачи для размещения камер видеонаблюдения и т.д.
	 1 место (шт.) 
	133,31 руб./месяц

	1.5.3.3
	  - предоставление мест креплений на опорах ВЛ электропередачи для размещения комплексов фото-видео фиксации, систем экстренного оповещения населения и т.д. 
	 1 место (шт.) 
	1454,26 руб./месяц

	1.5.3.4
	  - предоставление мест креплений на опорах ВЛ электропередачи для размещения самонесущих изолированных проводов (СИП)
	 1 место (шт.) 
	356,29 руб./месяц

	1.6
	Услуги по размещению наружной рекламы и информации
	
	

	1.6.1
	 Предоставление мест на конструктивных элементах зданий, сооружений для размещения наружной рекламы и инфо1.мации
	1 место (шт.)
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	1.7
	Аренда прочего имущества
	
	

	1.7.1
	Предоставление объектов прочего движимого имущества в аренду 
	шт.
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	2
	Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию
	
	

	2.1
	Оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя 
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	2.1.1
	Осмотр, измерение, обследование, одной сети электроснабжения, необходимой для предоставления информации о доступе к объектам инфраструктуры
	1 объект
	12 598,28

	2.1.2
	Регулировка уровня напряжения силового трансформатора в одной однотрансформаторной подстанции
	1 шт.
	2 962,07

	2.1.3
	Чистка помещений от пыли и грязи в одной однотрансформаторной подстанции 
	1 шт.
	6 558,37

	2.1.4
	Регулировка уровня напряжения силового трансформатора в одной двухтрансформаторной подстанции
	1 шт.
	6 013,45

	2.1.5
	Чистка помещений от пыли и грязи в одной двухтрансформаторной подстанции 
	1 шт.
	9 043,04

	2.1.6
	Осмотр одного километра воздушной линии инженерно-техническим персоналом
	1 км.
	6 092,12

	2.1.7
	Один выезд представителя на место производства работ для уточнения прохождения кабельной линии (с прибором RD-8000)
	1 выезд
	3 569,10

	2.2
	Оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещения
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	2.3
	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов потребителя
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	2.3.1
	Работа оперативно-выездной бригады по устранению неисправности внутренних сетей заказчика
	1 объект
	12 693,79

	2.3.2
	Ремонт разъединителя с приводом (номинальный ток до 630 А) на месте установки
	1 шт.
	10 372,57

	2.3.3
	Ремонт выключателя нагрузки ВН-16 с приводом на месте установки
	1 шт.
	12 813,67

	2.3.4
	Монтаж одной концевой муфты наружной установки до 10 кВ
	1 шт.
	11 914,24

	2.3.5
	Монтаж термоусаживаемой соединительной муфты на напряжение 0,4, 6-10 кВ
	1 шт.
	15 197,69

	2.4
	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	2.4.1
	Осмотр сети электрического освещения
	1 км
	2 150,62

	2.4.2
	Осмотр светильника
	1 шт.
	1 044,59

	2.4.3
	Чистка светильника на линии
	1 шт.
	2 097,61

	2.4.4
	Замена перегоревших ламп*
	1 шт.
	1 864,55

	2.4.5
	Замена пускорегулирующей аппаратуры*
	1 шт.
	2 470,52

	2.4.6
	Замена перегоревших светильников*
	1 шт.
	7 924,33

	2.4.7
	Замена щитка освещения*
	1 шт.
	4 915,67

	2.4.8
	Перетяжка провода в сети освещения*
	1 км
	36 545,16

	2.4.9
	Замена дефектного участка провода в сети освещения*
	1 вставка
	17 946,27

	2.4.10
	Переключение времени включения уличного освещения
	
	2 652,15

	2.4.11
	Доставка персонала на автомашине УАЗ-3909
	1 км
	85,29

	2.4.12
	Приезд автоподъемника 27844Р-Т17 Чайка SOCAGE
	1 км
	58,52

	2.4.13
	Замена одного автоматического выключателя
	1 шт.
	6 256,24

	2.5
	Испытание и диагностика электрооборудования, защитных средств и приборов
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	2.5.1
	Определение растворенных газов
	1 проба
	9 030,09

	2.5.2
	Определение общего газосодержания
	1 проба
	7 234,25

	2.5.3
	Определение антиокислительной присадки ионол (Агидол-1)
	1 проба
	7 234,25

	2.5.4
	Определение фурановых производных
	1 проба
	4 143,44

	2.5.5
	Определение общего влагосодержания
	1 проба
	10 555,21

	2.5.6
	Определение пробивного напряжения
	1 проба
	4 133,62

	2.5.7
	Определение тангенса угла диэлектрических потерь
	1 проба
	4 133,69

	2.5.8
	Определение остаточного влагосодержания адсорбента (силикагель, цеолит)
	1 проба
	7 221,68

	2.5.9
	Определение маслостойкости трансформаторной резины
	1 проба
	3 053,96

	2.5.10
	Определение влажности твердой изоляции
	1 проба
	6 195,64

	2.5.11
	Определение кислотного числа
	1 проба
	3 772,23

	2.5.12
	Определение водорастворимых кислот и щелочей
	1 проба
	2 639,27

	2.5.13
	Определение температуры вспышки в закрытом тигле
	1 проба
	3 957,42

	2.5.14
	Определение класса промышленной чистоты
	1 проба
	3 721,30

	2.5.15
	Определение механических примесей
	1 проба
	5 494,56

	2.5.16
	Определение шлама
	1 проба
	5 845,09

	2.5.17
	Определение фурфурола
	1 проба
	10 641,64

	2.5.18
	Определение стабильности против окисления
	1 проба
	16 566,62

	2.5.19
	Определение растворенной воды
	1 проба
	6 195,64

	2.5.20
	Отбор пробы трансформаторного масла (без учета доставки)
	1 проба
	3 422,80

	2.5.21
	Испытание изолирующей штанги, напряжение до 35кВ вкл.
	1 шт.
	586,93

	2.5.22
	Испытание изолирующей штанги, напряжением до 110кВ включительно
	1 шт.
	830,52

	2.5.23
	Испытание указателя напряжения до 1кВ включительно повышенным напряжением
	1 шт.
	674,97

	2.5.24
	Испытание указателя напряжения повышенным напряжением 6-110кВ
	1 шт.
	905,35

	2.5.25
	Испытание электроизмерительных клещей до 1кВ вкл. повышенным напряжением
	1 испытание
	663,24

	2.5.26
	Испытание изолирующих клещей до 1000В повышенным напряжением
	1 испытание
	663,24

	2.5.27
	Испытание изолирующих клещей 2-10кВ повышенным напряжением
	1 испытание
	764,48

	2.5.28
	Испытание монтерских когтей, лазов, поясов, лестниц
	1 шт.
	953,78

	2.5.29
	Испытание изолирующих подставок до 10кВ включительно повышенным напряжением
	1 шт.
	749,82

	2.5.30
	Испытание диэлектрических перчаток, бот, галош повышенным напряжением
	1 пара
	663,24

	2.5.31
	Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением
	1 шт.
	366,83

	2.5.32
	Испытание силового 3-х фазного 2-х обмоточного трансформатора 6-35кВ
	1 испытание
	60 581,95

	2.5.33
	Испытание силового 3-х фазного 2-х обмоточного трансформатора 110кВ
	1 испытание
	84 546,95

	2.5.34
	Испытание силового 3-х фазного 3-х обмоточного трансформатора 35кВ
	1 испытание
	90 538,12

	2.5.35
	Испытание силового 3-х фазного 3-х обмоточного трансформатора 110кВ
	1 испытание
	105 515,95

	2.5.36
	Испытание измерительного трансформатора тока до 10кВ
	1 испытание
	2 917,52

	2.5.37
	Испытание измерительного трансформатора тока 35кВ 
	1 испытание
	7 261,07

	2.5.38
	Испытание измерительного трансформатора тока 110кВ 
	1 испытание
	7 560,66

	2.5.39
	Измерение сопротивления изоляции трансформатора напряжения 6-35 кВ
	1 испытание
	1 569,58

	2.5.40
	Измерение сопротивления изоляции трансформатора напряжения 110 кВ
	1 испытание
	1 794,18

	2.5.41
	Испытание элегазового, масляного или электромагнитного выключателя 6-10 кВ
	1 испытание
	8 758,89

	2.5.42
	Испытание масляного выключателя 35 кВ
	1 испытание
	86 044,60

	2.5.43
	Испытание масляного выключателя 110 кВ
	1 испытание
	90 538,12

	2.5.44
	Испытание выключателя нагрузки 6-10 кВ
	1 испытание
	6 661,99

	2.5.45
	Испытание отделителя, короткозамыкателя, разъединителя, заземляющего ножа 6-110 кВ
	1 испытание
	13 252,31

	2.5.46
	Испытание вентильного разрядника, ОПН до 110кВ 
	1 аппарат
	7 141,20

	2.5.47
	Испытание ввода 35-110 кВ (измерение сопротивления изоляции и тангенса угла диэлектрических потерь)
	1 ввод
	13 848,20

	2.5.48
	Испытание проходного изолятора 
	1 шт.
	4 265,49

	2.5.49
	Расшиновка, ошиновка трехобмоточного трансформатора 35-110 кВ
	1 трансформатор
	10 883,23

	2.5.50
	Испытание опорного изолятора до 10 кВ 
	1 шт.
	4 864,65

	2.5.51
	Испытание опорного изолятора 35 кВ 
	1 шт.
	5 463,76


	2.5.52
	Испытание опорного изолятора 110 кВ 
	1 шт.
	6 661,99

	2.5.53
	Определение удельного сопротивления грунта 
	1 замер
	2 168,63

	2.5.54
	Измерение контура заземления ПС 35-110 кВ
	1 измерение
	8 459,32

	2.5.55
	Измерение контура заземления подстанции 6-10 кВ
	1 измерение
	7 320,89

	2.5.56
	Ревизия контактных соединений в одной однотрансформаторной подстанции
	1 шт.
	6 492,97

	2.5.57
	Ревизия контактных соединений в одной двухтрансформаторной подстанции
	1 шт.
	10 677,75

	2.5.58
	Монтаж одного комплекта высоковольтного разрядника или ограничителя перенапряжения нелинейного
	1 шт.
	10 503,33

	2.5.59
	Устранение короткого замыкания на одной воздушной линии (удаление набросов)
	1 шт.
	33 233,81

	2.5.60
	Одно измерение сопротивления изоляции в сетях до 1000 вольт
	1 измерение
	5 778,40

	2.5.61
	Измерение сопротивления одной "петли фаза-нуль"
	1 измерение
	7 559,44

	2.5.62
	Измерение сопротивления растеканию тока одного заземлителя
	1 измерение
	7 124,07

	2.5.63
	Измерение сопротивления растеканию тока одного контура заземления
	1 измерение
	8 351,01

	2.5.64
	Проверка одной металлической связи (2 точки)
	1 металлическая связь (2 точки)
	5 659,68

	2.5.65
	Определение места одной кабельной линии длиной до 500 метров повышенным напряжением
	1 шт.
	45 237,80

	2.5.66
	Определение места одной кабельной линии длиной до 501 до 1000 метров повышенным напряжением
	1 шт.
	69 261,74

	2.5.67
	Комплексные испытания одного силового масляного трёхфазного трансформатора мощностью до 1,6 мегавольт-ампер
	1 шт.
	26 083,92

	2.6
	Прочие услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, диагностике и испытанию 
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	

	[bookmark: _Hlk125382180]3.1
	Переустройство электросетевых объектов Общества по инициативе третьих лиц (пакетная услуга)
	[bookmark: _Hlk125382171]1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	3.2
	Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга) *


	3.2.1
	  Тариф "Минимальный" (для льготной категории заявителей ФЛ до 15 кВт, примерный перечень работ: монтаж ВРУ-0,4 и/или монтаж перекидки, заземление; без учета материалов, с учетом доставки в границах РЭС)
	
1 услуга
	 
16026,89

	3.2.2
	Тариф «Базовый» (для категории заявителей до 15 кВт, примерный перечень работ: монтаж ВРУ-0,4 и/или монтаж перекидки, заземление; с учетом материалов и доставки в границах РЭС)
	       
      1 услуга
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	3.2.3
	Тариф «Стандарт» (для категории заявителей до 15 кВт, примерный   перечень   работ: монтаж   ВРУ-0,4   и/или   монтаж   перекидки, монтаж
трубостойки, заземление; с учетом материалов и доставки в границах РЭС)
	     
      1 услуга
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	3.2.4
	Тариф «Премиум» (для всех заявителей, примерный перечень работ: выезд представителя, монтаж ВРУ, монтаж провода, монтаж промежуточной ж/б опоры, монтаж трубостойки (при необходимости), заземление; с учетом материалов и доставки в границах ПО)
	     
      
     1 услуга
	
Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	3.2.4
	Выполнение работ для потребителей свыше 15 кВт
	     1 услуга
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	               *Примерная стоимость пакета в сетевой организации

	3.3
	Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга)
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	3.4
	Проектно-изыскательские работы в целях строительства, реконструкции и перевооружения электросетевых объектов потребителя
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	3.5
	Строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	3.6
	Организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, установка комплекса АИИС КУЭ и пр.)
	[bookmark: _Hlk125382605]1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из состава оборудования, объемов и видов работ Заявителя

	
	Общие расценки:
	
	

	3.6.1
	Монтаж (замена) 1-но фазного счётчика (с выездом на место производства работ без учёта стоимости прибора учёта). 
Примечание: мероприятие, осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	1 объект
	


7250,56


	3.6.2
	Монтаж (замена) 3-х фазного счётчика прямого включения (с выездом на место производства работ без учёта стоимости прибора учёта). 
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	1 объект
	


7750,70


	3.6.3
	Монтаж (замена) 3-х фазного счётчика полукосвенного (косвенного) включения (с выездом на место производства работ без учёта стоимости прибора учёта). 
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	1 объект
	
15824,36




	3.6.4
	Проверка измерительных комплексов потребителей электрической энергии 1-но фазных приборов учёта.
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	1 объект
	


9036,76


	3.6.4.1
	Несрочная проверка измерительных комплексов потребителей электрической энергии 1-но фазных приборов учёта. Особенность оказания услуги: дата оказания услуги задается сетевой организацией исходя из возможности совмещения времени оказания услуги с плановыми работами в населенном пункте заказчика, но не позднее 60 календарных дней с даты оплаты услуги по счету-договору.
	1 объект
	





4329,98


	3.6.5
	Проверка измерительных комплексов потребителей электрической энергии 3-х фазных приборов учёта прямого включения. Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	1 объект
	

9215,39


	3.6.5.1
	Несрочная проверка измерительных комплексов потребителей электрической энергии 3-х фазных приборов учёта. Особенность оказания услуги: дата оказания услуги задается сетевой организацией исходя из возможности совмещения времени оказания услуги с плановыми работами в населенном пункте заказчика, но не позднее 60 календарных дней с даты оплаты услуги по счету-договору.
	1 объект
	





4465,29


	3.6.6
	Проверка измерительных комплексов потребителей электрической энергии 3-х фазных приборов учёта с трансформаторами тока. 
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	1 объект
	


9394,04


	3.6.6.1
	Несрочная проверка измерительных комплексов потребителей электрической энергии 3-х фазных приборов учёта с трансформаторами тока. Особенность оказания услуги: дата оказания услуги задается сетевой организацией исходя из возможности совмещения времени оказания услуги с плановыми работами в населенном пункте заказчика, но не позднее 60 календарных дней с даты оплаты услуги по счету-договору.
	1 объект
	





4600,62


	3.6.7
	Предоставление Услуги пользования АИИС КУЭ (1 точка учета / в месяц)
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018

	
1 точка учета / в месяц

	
2612,28


	3.6.8
	По услуге по поверке прибора учета (1х230В, до 100 А)
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	

1 шт
	10864,55

	3.6.9
	По услуге по поверке прибора учета (3х230В, до 100 А)
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	

1 шт
	12053,50

	3.6.10
	По услуге по поверке прибора учета (3х230В, до 5 А)
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	

1 шт
	29200,81

	3.6.11
	По услуге по поверке прибора учета (3х57,7 В, до 5 А)
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	

1 шт
	29200,81

	
	Групповые расценки, при заключении договора более чем на 100 единиц оборудования 
(для массового характера выполнения работ):
	
	

	3.6.12
	По замене трёхфазного (однофазного) счётчика (сплит-исполнении, классического исполнения) с настройкой удаленного сбора данных (без учёта стоимости прибора и материалов, в условиях массового характера работ)
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018

	


1 шт
	2069,95

	3.6.13
	По замене маршрутизатора канала связи с настройкой удаленного сбора данных (без учёта стоимости прибора и материалов, в условиях массового характера работ)
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального Закона №522-ФЗ от 27.12.2018

	



1 шт
	2794,12

	3.6.14
	По замене высоковольтного пункта коммерческого учета электроэнергии типа РиМ 384.ХХ с настройкой удаленного сбора данных (без учёта стоимости прибора и материалов, в условиях массового характера работ)
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018

	



1 шт
	5918,31

	3.6.15
	По замене трехфазной группы трансформаторов тока напряжением до 1 кВ (без учёта стоимости прибора и материалов, в условиях массового характера работ)
Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018

	


1 шт
	2043,09

	3.6.16
	По замене конвертера RS485-PLC/RF маршрутизатора канала связи с настройкой удаленного сбора данных (без учёта стоимости прибора и материалов, в условиях массового характера работ) Примечание: мероприятие,
осуществляемое не в рамках Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018

	



1 шт
	2069,95

	3.6.17
	По удаленному (без выезда на место) обновлению заводского программного обеспечения 1 (одного) прибора учета электрической энергии по прямому каналу связи
Примечание: мероприятие, осуществляемое не в рамках Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018
	1. шт.
	143,83


	3.6.18
	По удаленному (без выезда на место) обновлению заводского программного обеспечения 1 (одного) прибора учета электрической энергии через маршрутизатор каналов связи
Примечание: мероприятие, осуществляемое не в рамках Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018 
	1 шт.
	43,14


	3.7
	Технический надзор за производством строительно-монтажных работ
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	3.8
	Прочие строительно-монтажные и проектные работы
	1 объект
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	4
	Консультационные и организационно-технические услуги
	
	

	4.1
	Проведение энергетических обследований (энергоаудит), разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	    4.2
	Консультационные услуги по направлениям деятельности («Энергоконсультант», восстановление и переоформление документов по технологическому присоединению и др.)  
	
	1000


	4.3
	Услуги по отключению-подключению потребителей, по введению ограничения (восстановлению) потребления электроэнергии:
	
	

	4.3.1
	Ограничение режима электроснабжения с распределительных устройств, подстанций дежурным персоналом подстанции с верхним уровнем напряжения 220/110/35 кВ (при 1 точке поставки)
	[bookmark: _Hlk125376936]1 услуга
	1109,88

	4.3.2
	Возобновление режима электроснабжения с распределительных устройств, подстанций дежурным персоналом подстанции с верхним уровнем напряжения 220/110/35 кВ  (при 1 точке поставки)
	1 услуга
	1109,88

	4.3.3
	Ограничение режима электроснабжения с подстанций с верхним уровнем напряжения 220/110/35 кВ  оперативно-ремонтным персоналом (ОРП) (при 1 точке поставки)
	1 услуга
	3505,83

	4.3.4
	Возобновление режима электроснабжения с подстанций  с верхним уровнем напряжения 220/110/35 кВ оперативно-ремонтным персоналом (ОРП) (при 1 точке поставки)
	1 услуга
	3505,83

	4.3.5
	Ограничение режима электроснабжения путем отключения, демонтажа (разборки) энергооборудования оперативно-ремонтным персоналом (ОРП) (при 1 точке поставки)
	1 услуга
	5457,10

	4.3.6
	Возобновление режима электроснабжения путем включения, монтажа (сборки) энергооборудования оперативно-ремонтным персоналом (ОРП) (при 1 точке поставки)
	1 услуга
	5457,10

	4.3.7
	Ограничение режима электроснабжения в иных случаях (без применения интеллектуальной системы учета электрической энергии) (при 2 и более точек поставки)
	1 услуга
	7499,96

	4.3.8
	Возобновление режима электроснабжения в иных случаях (без применения интеллектуальной системы учета электрической энергии) (при 2 и более точек поставки)
	1 услуга
	7499,96

	4.3.9
	Ограничение режима электроснабжения с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (при 1 точке поставки)
	1 услуга
	498,77

	4.3.10
	Возобновление режима электроснабжения  с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (при 1 точке поставки)
	1 услуга
	498,77

	4.3.11
	Ограничение режима электроснабжения потребителя-гражданина (без применения интеллектуальной системы учета электрической энергии) (1 точка поставки)
	1 услуга
	2485,63

	4.3.12
	Возобновление режима электроснабжения потребителя-гражданина (без применения интеллектуальной системы учета электрической энергии)  (1 точка поставки)
	1 услуга
	2485,63

	4.3.13
	Ограничение режима электроснабжения  потребителя-гражданина с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (при 1 точке поставки)
	1 услуга
	498,77

	4.3.14
	Возобновление режима электроснабжения   потребителя-гражданина с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (при 1 точке поставки)
	1 услуга
	498,77

	4.3.15
	Ограничение режима электроснабжения по обращению Заявителя (юридического лица)
	1 услуга
	13179,79

	4.3.16
	Возобновление режима электроснабжения по обращению Заявителя (юридического лица)
	1 услуга
	15018,90

	4.3.17
	Ограничение (возобновление) режима электроснабжения по обращению Заявителя (физического лица)
	1 услуга
	2428,60

	4.4
	Услуги по предоставлению допуска сторонних организаций для производства работ в охранных зонах или на объектах электросетевого хозяйства 
	
	

	4.4.1
	По предоставлению допуска и надзора за персоналом сторонних организаций для производства работ в охранной зоне электросетевого хозяйства филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети" (без отключения)
	1 шт.
	49392,87

	4.4.2
	По предоставлению допуска персонала сторонних организаций для производства работ в охранной зоне электросетевого хозяйства филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети" (без отключения)
	1 шт.
	20302,90

	4.4.3
	По предоставлению допуска и надзора за персоналом сторонних организаций для производства работ в охранной зоне электросетевого хозяйства филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети" (с отключением)
	1 шт.
	50383,88

	4.4.4
	Надзор при производстве земляных работ
	1 шт.
	7 700,43

	4.4.5
	Надзор при производстве земляных работ в выходной (праздничный) день
	1 шт.
	14 468,03

	4.5
	Экспертиза и согласование проектной документации 
	
	

	4.5.1
	Разработка технический условий на выполнение работ в охранной зоне ЛЭП ПАО «Россети Волга» (без выезда на объект)
	1 ТУ
	15 865,29

	4.5.2
	Экспертиза и согласование проектной документации Заявителя на пересечение (сближение, размещение в границе охранных зон и т.д.) с ЛЭП (повторное рассмотрение проекта после устранения замечаний в течении 90 дней, 50% от стоимости калькуляции)
	1 проект
	29 719,39

	4.5.3
	Согласование проекта производства работ Заявителя по техническим условиям
	1 ППР
	17 921,26

	4.5.4
	Подтверждение требований выполнения заявителем технических условий в охранной зоне ЛЭП ПАО «Россети Волга» 
	Подтверждение выполнения 1 ТУ
	14 809,02

	4.5.5
	Согласование топографической съемки
	1 лист
	2 994,18

	4.5.6
	Эскизирование одной трассы кабельной линии длиной до 500 метров
	1 шт.
	9 506,59

	4.5.7
	Согласование одного проекта строительных и земляных работ 
	1 проект
	4 873,68

	4.6
	Услуги по управлению спросом на электрическую энергию
	
	

	4.7
	Прочие консультационные и организационно-технические услуги
	
	

	4.7.1
	Оказание услуг по предоставлению консультации по техническим вопросам с выездом на объект      
	1 шт.
	30 588,76

	
4.7.2
	Оказание услуг по подготовке и выдаче технических условий на пересечение ВЛ 0,4-20 кВ
	1 шт.
	43 454,31

	
4.7.3
	Оказание услуг по подготовке и выдаче технических условий на пересечение ВЛ 35 кВ и выше
	1 шт.
	40 078,26

	4.7.4
	Оказание услуг по осмотру, измерению, обследованию ВЛ с целью определения возможности на размещение ВОЛС на ВЛ 0,4-20 кВ     
	1 шт.
	45 673,60

	4.7.5
	Оказания услуг по осмотру, измерению, обследованию ВЛ с целью определения возможности на размещение ВОЛС на ВЛ 35 кВ и выше  
	1 шт.
	42 297,56

	4.7.6
	Оказания услуг по разработке технических условий на размещение кабельных линий 10-500 кВ в охранной зоне электросетевого хозяйства филиала ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети"   
	1 шт.
	38 992,44

	
	
	
	

	5
	Агентские услуги
	
	

	6
	Услуги связи и информационных технологий 
	
	

	6.1
	Услуги связи
	
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	6.2
	Услуги в сфере информационных технологий
	
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	6.3
	Услуги центра обработки телефонных вызовов (Контакт-центров, горячих линий и пр.)
	
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	6.4
	Прочие услуги связи и информационных технологий
	
	Цена услуги определяется индивидуально, исходя из параметров объекта

	7
	Другие услуги по прочей операционной деятельности
	
	

	7.1
	Услуги по зарядке электротранспорта 
	
	Цена услуги определяется индивидуально

	7.2
	Услуги по предоставлению транспортных средств
	
	Цена услуги определяется индивидуально

	7.3
	Прочие другие услуги по прочей операционной деятельности
	
	Цена услуги определяется индивидуально

	8.
	Другие прочие услуги
	
	

	            




































	


















[bookmark: _GoBack][image: ]

   

Т
	
	



*в стоимость услуг не входит стоимость ламп, светильников и других расходных материалов
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